## List1
Automatika VArio - specifikacija bazenske tehnologije (molimo zadajte sve poznate informacije, prvenstveno napajanje 1F / 3F i amperaže)
Firma / Naziv projekta:
Datum tražene isporuke:
| Žuto polje - popuniti |  |  | Plavo polje - izaberite opciju
SA UTIČNICIMA? |  | DA / NE |  |  | TIP UTIČNICA:
Tip E (FR) - s klinom za uzemljenje
NAPAJANJE ORMARA: |  | FLEXO KABEL (max. 16A) / FIKSNI PRIKLJUČAK |  | S FIKSNIM: 1F / 3F | Tip F (DE) - Schuko utičnica, bez klina
Tip J (CH) - s klinom za uzemljenje
FILTRACIJA |  | Napajanje (fazi) | Snaga (kW) | Max. struja (A)
| Pumpa - sa jednom brzinom | 1F / 3F |  |  |  | Brzina pumpe upravljana VAriom | D / N
| Smart pumpa / Frekv. izmjenj. | 1F / 3F |  |  | Tip upravljanja RPM: | Analog 0-10 V / digital (releje)
[6 empty] | Oklopljeni komunikacijski kabel iz upravljanja VArio do frekv. pretvarača/pumpe - dužina |  | m
[6 empty] | Oklopljeni kabel za napajanje od vanjskog frekvencijskog pretvarača do motora pumpe - dužina |  | m
PRANJE FILTERA
| Automatski ventil | D / N | STARWAY / BESGO |  | Napajanje BESGO: | 24 V / 230 V
iWASH / OMNITRONIC / AQUASTAR
GRIJANJE / HLAĐENJE |  | Napajanje (fazi) | Snaga (kW) | Max. struja (A)
| Izmjenjivač | - |  | - | Tip
| Električko grijanje | 1F / 3F |  |  | Tip
| Dizalica topline | 1F / 3F |  |  | Tip
[6 empty] | Inverterska toplinska pumpa? | D / N
DOZIRANJE |  | Napajanje (fazi) | Snaga (kW)
| VA DOS / VA SALT SMART | 1F |  | Tip
| ON/OFF dozirni uređaj | 1F |  | Tip
| UV lampa | 1F / 3F |  | Tip
[6 empty] | Dužina kom. kabela za dozirnu: | 3m / 10m
OSVJETLJENJE |  | Napajanje (V) | Snaga (ukupno W) | Napred. upravlj. (+DIN LIGHTS)
| Bjela svjetla | 12 V / 24 V |  | D / N |  | Upravl. VAriom sa piezo/pulsnom tipkom? | D / N
| Pulsna RGB svjetla (ON/OFF) | 12 V / 24 V |  | D / N |  | Piezo tipka sa RGB osvjetljenjem? | D / N
| Smart RGB svjetla (DMX) | 12 V / 24 V |  | D / N |  | Dužina DMX kabela za svjetla: | 3m / 10m
ATRAKCIJE |  | Napajanje (fazi) | Snaga (kW) | Max. struja (A) |  |  |  | RGB Piezo
| PS - Protustruja | 1F / 3F |  |  |  | Upravl. VAriom sa piezo/pulsnom tipkom? | D / N | D / N
[6 empty] | Pneumatika? | D / N | RGB Piezo
RGB?
| AM - Airmasaža | 1F / 3F |  |  |  | Upravl. VAriom sa piezo/pulsnom tipkom? | D / N | D / N
| AM - Grijanje zraka | 1F / 3F |  |  |  | Pneumatika? | D / N
|  |  | AM - Vremenski ograničeni rad? | D / N |  |  |  | RGB Piezo
RGB?
| HM - Hydromasaža | 1F / 3F |  |  |  | Upravl. VAriom sa piezo/pulsnom tipkom? | D / N | D / N
|  |  | HM - Vremenski ograničeni rad? | D / N |  | Pneumatika? | D / N | RGB Piezo
RGB?
| VA1 - vodena atrakcija 1 | 1F / 3F |  |  |  | Upravl. VAriom sa piezo/pulsnom tipkom? | D / N | D / N
| VA2 - vodena atrakcija 2 | 1F / 3F |  |  |  | Upravl. VAriom sa piezo/pulsnom tipkom? | D / N | D / N
| VA3 - vodena atrakcija 3 | 1F / 3F |  |  |  | Upravl. VAriom sa piezo/pulsnom tipkom? | D / N | D / N
DRUGA OPREMA BAZENA |  | Napajanje (fazi) | Snaga (kW) | Max. struja (A)
| Odvlaživač | 1F / 3F |  |  |  | Inverterski odvlaživač? | D / N
| Razinomjer - 7 sonde | D / N | (Kompenzacijski tank)
| Razinomjer - 3 sonde | D / N | (Skimmer)